ANEXO II

- FICHAS DE CAMPO

Se adjunta en el presente documento una relación de fichas de campo que deberán servir como soporte o modelos de referencia en la ejecución de la auditoría del alumbrado exterior de un municipio a la hora de estructurar la información de los resultados obtenidos.

Se establecen tres bloques diferenciados de tipos de fichas:

- El  primero,  relativo  a  los  datos  de  los  cuadros  generales  de  alumbrado,  donde  se contempla la descripción y la medida de parámetros relativos a su localización, acometida eléctrica, protecciones, equipos de medida, datos de facturación de la compañía eléctrica y los circuitos que de él parten hacia el resto de la instalación.

De este bloque se confeccionarán tantas fichas como cuadros eléctricos sean objeto de la auditoría.

- El segundo, relativo a los datos de las características propias de las instalaciones de alumbrado en los distintos tipos de vías, donde se contempla la descripción y la medida de parámetros relativos a la tipología de la instalación de alumbrado, sus niveles de iluminación y su grado de eficiencia energética.

De  este  bloque  se  confeccionarán  tantas  fichas  como  viales  o  espacios  exteriores iluminados sean objeto de la auditoría.

El tercero, relativo a la obtención de un conjunto de ratios o números índice que permitirán situar cualitativamente el nivel de alumbrado del municipio a efectos estadísticos.

A). CUADROS GENERALES DE ALUMBRADO

| DATOS GENERALES DEL CUADRO |
| --- |
| LOCALIDAD |  | PROVINCIA |  |
| DIRECCIÓN |  | C.P. |  |
| NIF. ABONADO |  | COOR. UTM |  |
| Nº IDENTIFICACIÓN SUMINISTRO |  |

| ACOMETIDA ELÉCTRICA |
| --- |
| INDIVIDUAL | SI | LONGITUD (m) |  |  |
|  | NO | SECCIÓN (mm2) |  |  |
| MONTAJE | AÉREA | MATERIAL | Cu |  |
|  | SUBTERRÁNEA |  | Al |  |
| TIPO CONDUCTOR |  | AISLAMIENTO |  |
| POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (kW) |  |

| CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN |
| --- |
| SITUACIÓN | ALOJADA EN CUADRO | SI | NO |
|  | EXTERIOR | SI | NO |
|  | OTRA SITUACIÓN (ESPECIFICAR) |  |
|  | COORDENADAS UTM |  |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP |  | INT. NOMINAL FUSIBLE (A) |  |
|  | IK |  |  |

| CUADRO DE PROTECCIÓN |
| --- |
| DIMENSIONES (m) | ALTO |  | UBICACIÓN | EXTERIOR |  |
|  | ANCHO |  |  | INTERIOR |  |
|  | FONDO |  |  |
| MATERIAL | CONDUCTOR |  |  |
|  | AISLANTE |  |  |
|  | OTROS (Indicar) |  |
| MONTAJE | PARED | ROTULACIÓN | SI |  |
|  | SUELO |  | NO |  |
| LOS MÓDULOS COMPAÑÍA/PROPIEDAD | SEPARADOS |  |
|  | UNIDOS |  |
| ENCENDIDO MANUAL | SI | TIPO ENCENDIDO | CÉLULA FOTOELÉCTRICA |
|  |  |  | RELOJ |
|  |  |  | PROGRAMADOR ASTRONÓMICO |
|  |  |  | OTROS |
|  | NO |  |

| PUESTA A TIERRA DEL CUADRO |
| --- |
| EXISTE | SI |  |
|  | NO |  |
| TIPO | PICA |  |
|  | PLACA |  |
|  | OTROS (Indicar) |  |
| SECCIÓN LÍNEA PRINCIPAL (mm2) |  | RESISTENCIA (Ω) |  |

| PROTECCIONES GENERALES |
| --- |
| INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO | CORTE OMNIPOLAR | SI |  |
|  |  | NO |  |
|  | POLOS (Nº) |  | INTENSIDAD (A) |  |
|  | TENSIÓN (V) |  | PODER DE CORTE (kA) |  |
|  | REARMABLE | SI |  |
|  |  | NO |  |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | POLOS (Nº) |  | INTENSIDAD (A) |  |
|  | TENSIÓN (V) |  | PODER DE CORTE (kA) |  |
|  | SENSIBILIDAD (mA) |  |
|  | REARMABLE | SI |  |
|  |  | NO |  |
| REGULADOR EN CABECERA | SI | POTENCIA (kW) |  |
|  |  | FASES |  |
|  |  | TIPO REGULADOR | ESTÁTICO |
|  |  |  | DINÁMICO |
|  |  |  | OTROS |
|  | NO |  |

| EQUIPOS DE MEDIDA DE COMPAÑÍA |
| --- |
| COMPAÑÍA SUMINISTRADORA |  |
| TRAFOS MEDIDA | SI | REL. TRANSFORMACIÓN |  |
|  |  | CLASE DE TRAFO |  |
|  | NO |  |
| CONTADOR ACTIVA | SI | INTENSIDAD CONTADOR |  |
|  |  | TENSIÓN CONTADOR |  |
|  |  | RELACIÓN LECTURA |  |
|  | NO |  |
| CONTADOR REACTIVA | SI | INTENSIDAD CONTADOR |  |
|  |  | TENSIÓN CONTADOR |  |
|  |  | RELACIÓN LECTURA |  |
|  | NO |  |
| MAXÍMETRO | SI | INTENSIDAD CONTADOR |  |
|  |  | TENSIÓN CONTADOR |  |
|  |  | RELACIÓN LECTURA |  |
|  | NO |  |
| CONTADOR INTEGRAL | SI | INTENSIDAD CONTADOR |  |
|  |  | TENSIÓN CONTADOR |  |
|  |  | RELACIÓN LECTURA |  |
|  | NO |  |
| ICP | SI | INTENSIDAD NOMINAL |  |
|  |  | Nº DE POLOS |  |
|  | NO |  |
| DATOS FACTURA COMPAÑÍA1 |
| SUMINISTRO Nº |  |
| PERÍODO | de | hasta |
| POTENCIA CONTRATADA (kW) |  |
| POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN EL MAXÍMETRO (kW) |  |
| CONSUMO | POTENCIA ACTIVA (kW) | PUNTA |  |
|  |  | VALLE |  |
|  |  | LLANO |  |
|  | POTENCIA REACTIVA (KVA) | PUNTA |  |
|  |  | VALLE |  |
|  |  | LLANO |  |
| IMPORTE RECIBO |  |

1Tantas fichas como recibos haya generado el cuadro analizado en el período de un año.

| PROTECCIÓN, DIMENSIONADO Y CONSUMO DE LOS CIRCUITOS |
| --- |
| CIRCUITO Nº |  | 1 | 2 | 3 |
| INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO | POLOS (Nº) |  |  |  |
|  | INTENSIDAD (A) |  |  |  |
| DIFERENCIAL | POLOS (Nº) |  |  |  |
|  | INTENSIDAD (A) |  |  |  |
|  | SENSIBILIDAD (mA) |  |  |  |
| CONTACTOR | SI | NO |  |  |  |
|  | TIPO |  |  |  |  |
| SECCIÓN (mm2) |  |  |  |  |
| MONTAJE | AÉREO | SUBTERRÁNEO |  |  |  |
| FASES (Nº) |  |  |  |  |
| DOBLE ENCENDIDO | FASE R | SI | NO |  |  |  |
|  | FASE S | SI | NO |  |  |  |
|  | FASE T | SI | NO |  |  |  |
| POTENCIA (kW) Sin reducción de flujo | FASE R |  |  |  |  |
|  | FASE S |  |  |  |  |
|  | FASE T |  |  |  |  |
| INTENSIDAD (A) Sin reducción de flujo | FASE R |  |  |  |  |
|  | FASE S |  |  |  |  |
|  | FASE T |  |  |  |  |
| TENSIÓN (V) Sin reducción de flujo | FASE R |  |  |  |  |
|  | FASE S |  |  |  |  |
|  | FASE T |  |  |  |  |
| COS φ Sin reducción de flujo |  |  |  |  |
| POTENCIA (kW) Con reducción de flujo | FASE R |  |  |  |  |
|  | FASE S |  |  |  |  |
|  | FASE T |  |  |  |  |
| INTENSIDAD (A) Con reducción de flujo | FASE R |  |  |  |  |
|  | FASE S |  |  |  |  |
|  | FASE T |  |  |  |  |
| TENSIÓN (V) Con reducción de flujo | FASE R |  |  |  |  |
|  | FASE S |  |  |  |  |
|  | FASE T |  |  |  |  |
| COS φ Con reducción de flujo |  |  |  |  |

B). INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LOS DISTINTOS TIPOS DE VÍAS Y ESPACIOS ILUMINADOS

| INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR |
| --- |
| LOCALIDAD |  |
| DIRECCIÓN |  |
| Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA |  |
| DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO ILUMINADO |  |
| TIPO DE VÍA |  |
| CLASE DE ALUMBRADO |  |
| POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA |  |
| SUPERFICIE ILUMINADA |  |

| DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS |
| --- |
|  | UNIDADES(Nº) | ALTURA (m) | INTERDISTANCIA (m) |
| TIPO SOPORTES | SUSPENDIDO |  |  |  |
|  | BRAZO MURAL |  |  |  |
|  | COLUMNA/BÁCULO |  |  |  |
|  | OTRO |  |  |  |
| MATERIAL DEL SOPORTE |  |
| DISPOSICIÓN | UNILATERAL | PROTECCIÓN INDIVIDUAL | MAGNETOTÉRMICO |
|  | TRESBOLILLO |  | FUSIBLE |
|  | OPOSICIÓN |  | NO EXISTE |
|  | CENTRAL |  |
| DERIVACIÓN (mm2) |  | ESTADO SOPORTE | BIEN |
|  |  |  | MAL |
|  |  |  | REGULAR |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS |
| --- |
| TIPO DE LUMINARIA |  |
| MATERIAL | POLIMERO |  |  | ESTADO | BIEN |
|  | ALUMINIO |  |  |  | MAL |
|  | FUNDICIÓN | TIPO |  |  | REGULAR |
|  | OTROS |  |  |  |

| CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA |
| --- |
| TIPO | Nº DE LÁMPARAS | POTENCIA UNITARIA |
| VSAP |  |  |
| VSBP |  |  |
| HM |  |  |
| MERCURIO |  |  |
| FLUORESCENTE |  |  |
| OTRO |  |  |

| REDUCCIÓN DE FLUJO |
| --- |
|  | CON HILO DE MANDO | SIN HILO DE MANDO | VÍA TELÉFONO | RADIO |
| SI | DOBLE NIVEL |  |  |  |  |
|  | TRIPLE NIVEL |  |  |  |  |
|  | ESTABILIZADOR-REDUCTOR |  |  |  |  |
|  | BALASTO ELECTRÓNICO |  |  |  |  |
| NO |  |

| NIVELES DE ILUMINACIÓN |
| --- |
| ILUMINANCIA MEDIA (lux) | CON REDUCCIÓN |  |
|  | SIN REDUCCIÓN |  |
| UNIFORMIDAD | MEDIA |  |
|  | EXTREMA |  |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |  |

| RESPLANDOR LUMINOSO |
| --- |
| CLASIFICACIÓN DE LA ZONA |  |
| FLUJO HEMISFERIO SUPERIOR INSTALADO |  |

C).RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR

| RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR |
| --- |
| NUMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO | hab |
| POTENCIA INSTALADA POR HABITANTE | W/hab |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA POR HABITANTE | Wh/hab año |
| PUNTOS DE LUZ POR 1.000 HABITANTES | PL/1000 hab |
| SUPERFICIE VIALES ASOCIADOS AL CUADRO | m2/c |
| RELACIÓN POTENCIA INSTALADA SUPERFICIE POBLACIÓN | W/m2 |
| FACTURACIÓN ANUAL DIVIDIDA POR POTENCIA ÚTIL INSTALADA | €/kW |
| kWH ANUALES CONSUMIDOS POR NUMERO DE kW INSTALADOS | kWh/kW |